## Лист1
Приложение
Линейка по датчикам давления (все характеристики указать из паспорта)
№ п/п | Производитель | Тип датчика (наименование) | Верхний предел измерения | межповерочный интервал
1 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДИ-13П-Ех-01 | 0,006 Мпа | 3 года
2 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДИ-13П-В-01 | 0.04 Мпа | 3 года
3 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДИ-13П-01-Ех | 0.6 Мпа | 2 года
4 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-01 | 0.16 МПа | 3 года
5 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-Ех-01 | 0,16 Мпа | 3 года
6 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-Ех-К-01 | 0.16 Мпа | 3 года
7 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-01 | 0,25 Мпа | 2 года
8 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-Ех-01 | 0,25 Мпа | 3 года
9 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-Ех-01 | 0,6 Мпа | 2 года
10 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-Ех-01 | 0,6 Мпа | 3 года
11 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-К-01 | 0,6 Мпа | 3 года
12 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-Ех-01 | 1 МПа | 5 лет
13 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-Ех-01 | 1 МПа | 3 года
14 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДА-13П-01-Ех | 1 МПа | 2 года
15 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150ТА3 | 1,6 МПа | 4 года
16 | НПП "Элемер" | АИР-20/М2-ДИ-150 | 6 кг/см2 | 3 года
17 | Rosemount Inc., USA, Emerson Process Management Gmbh&Co.OHG, Germany | Rosemount 1151 DA | 16 кг/см2 | 2 года
18 | Rosemount Inc., USA, Emerson Process Management Gmbh&Co.OHG, Germany | Rosemount 1151 AP | 16 кг/см2 | 2 года
19 | Rosemount Inc., USA, Emerson Process Management Gmbh&Co.OHG, Germany | Rosemount 3051 CA | 16 кг/см2 | 3 года
20 | Rosemount Inc., USA, Emerson Process Management Gmbh&Co.OHG, Germany | Rosemount 3051 TG | 16 кг/см2 | 3 года
21 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-100 ДИ | 0,4 Мпа | 3 года
22 | ОАО "Теплоконтроль" | МТС-711 | 6 кг/см2 | 1 год
23 | ЗАО "Манометр" | Сапфир-22МТ-2040 | 1,6 кг/см2 | 3 года
24 | ЗАО "Манометр" | Сапфир-22М-ДА-2051 | 1 МПа | 2 года
Линейка по датчикам перепада/средствам измерения, применяемых с СУ (все характеристики указать из паспорта)
№ п/п | Производитель | Тип датчика (наименование) | Верхний предел измерения | межповерочный интервал
1 | НПП "Элемер" | АИР-20/М2-ДД-410 | 400 кг/м2 | 3 года
2 | НПП "Элемер" | АИР-20/М2-ДД-420 | 0,25 кг/см2 | 3 года
3 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-100 ДД | 6,3 кПа | 3 года
4 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-100 ДД | 63 кПа | 3 года
5 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-100 ДД | 1 кПа | 3 года
6 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD0 | 0,4 кПа | 4 года
7 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD0 | 0,4 кПа | 5 лет
8 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD0 | 0.63 кПа | 4 года
9 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD0 | 0.63 кПа | 5 лет
10 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD1 | 6,3 кПа | 4 года
11 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD1 | 6,3 кПа | 5 лет
12 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD2 | 25 кПа | 4 года
13 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD2 | 63 кПа | 4 года
14 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD3 | 63 кПа | 5 лет
15 | Rosemount Inc., USA, Emerson Process Management Gmbh&Co.OHG, Germany | Rosemount 1151 DP | 1.25 кг/см2 | 2 года
16 | Rosemount Inc., USA, Emerson Process Management Gmbh&Co.OHG, Germany | Rosemount 1151 DP | 0.1 кг/см2 | 2 года
17 | Rosemount Inc., USA, Emerson Process Management Gmbh&Co.OHG, Germany | Rosemount 3051 CD | 6.3 кПа | 3 года
18 | Rosemount Inc., USA, Emerson Process Management Gmbh&Co.OHG, Germany | Rosemount 3051 CD | 0.63 кПа | 3 года
19 | ООО СКБ "Приборы и системы" | Сапфир-22МПС-ДД | 1,6 кПа | 3 года
20 | ОАО "Теплоконтроль" | ДСС-712-М1 | 0,063 кг/см2 | 1 год
21 | ЗАО "Манометр" | Сапфир-22МТ-2410 | 1 кПа | 2 года
22 | ЗАО "Манометр" | Сапфир-22МТ-2420 | 6,3 кПа | 2 года
23 | ЗАО "Манометр" | Сапфир-22МТ-2420 | 10 кПа | 2 года
Линейка по датчикам перепада, применяемых на счетчиках (все характеристики указать из паспорта)
№ п/п | Производитель | Тип датчика (наименование) | Верхний предел измерения | межповерочный интервал
1 | "ВИКА Александер Виганд ГмбХ и Ко. КГ" | WIKA | 16 mбар | 1 год
2 | ООО НПП "Промышленная автоматика" | ДДМ-03-ДД-МИ-Ех | 0,63 кПа | 2 года
3 | ООО "Завод № 423" | ОВЕН ПД 200 - ДД0,006-155-0,1-2-Н-EXD | 6 кПа | 2 года
4 | ООО "Завод № 423" | ОВЕН ПД 200 - ДД0,007-155-0,1-2-Н-EXD | 7,5 кПа | 2 года
5 | ОАО" Саранский приборостроительный завод" | ДСП-80В "Раско" | 1,0 кПа | 1 год
6 | ОАО" Саранский приборостроительный завод" | ДСП-80В "Раско" | 1,6 кПа | 1 год
7 | ОАО" Саранский приборостроительный завод" | ДСП-80В "Раско" | 2,5 кПа | 1 год
8 | ОАО" Саранский приборостроительный завод" | ДСП-80В "Раско" | 4 кПа | 1 год
9 | ОАО" Саранский приборостроительный завод" | ДСП-80В "Раско" | 6 кПа | 1 год
10 | ОАО" Саранский приборостроительный завод" | ДСП-80В "Раско" | 10 кПа | 1 год
11 | ООО «НПП «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА» | ПРОМА-ИДМ-ДД | 12 кг/см2 | 3 года
12 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран 100-Ех-ДД | 0,25 кПа | 3 года
13 | ЗАО "ПГ "Метран" | Метран-150CD0 | 0,63 кПа | 4 года
14 | НПП "Элемер" | АИР-20/М2-ДД-410 | 0,4 кПа | 3 года
15 | ЗАО МИДАУС | МИДА-ДД-15-057 | 0,004 МПа | 4 года
16 | "Инженерно-техническая компания ББМВ" | ЭнИ-100 | 0,4 кПа | 3 года
17 | ОАО "Теплоконтроль" | ДСП-160-М1 | 6,3 кПа | 1 год
18 | ОАО "Теплоконтроль" | ДСП-160-М1 | 10 кПа | 1 год
Линейка по датчикам температуры (все характеристики указать из паспорта)
№ п/п | Производитель | Тип датчика (наименование) | Номинальная статическая характеристика преобразования (указать соответствующее условное обозначение: 100П, 100М и др.) | межповерочный интервал
1 | ЗАО "ТЕРМИКО" | ТПТ-17-1 | 100 П | 4 года
2 | ЗАО "ТЕРМИКО" | ТПТ-1-3 | 100 П | 4 года
3 | ЗАО "ТЕРМИКО" | ТПТ-1-3 | 100 П | 3 года
4 | ЗАО "ТЕРМИКО" | ТПТ-1-3 | 100 П | 2 года
5 | ЗАО "ТЕРМИКО" | ТПТ-15-2 | 100 П | 2 года
6 | ЗАО "ТЕРМИКО" | ТПТ-6-3 | 100 П | 3 года
7 | ЗАО НПЦ "Навигатор" | ТСП 9201 | 100 П | 3 года
8 | НПП "Элемер" | ТС-1187 | 100 П | 4 года
9 | ЗАО "ТЕРМИКО" | КТПТР-01 | 100 П | 3 года
10 | Специализированное КБ "Термоприбор" | ТСМУ 014.50 | -50…+50 | 2 года
11 | ЗАО "ТЕРМИКО" | ТМТ-15-2 | 100 М | 2 года
12 | ФГУП "НИИ НПО "Луч" | ТСП-01 | 100 П | 2 года
13 | ОАО "Теплоконтроль" | ТГС-712 | -50…+50 | 1 год
14 | НПП "Элемер" | ТСМУ 205 | -50…+50 | 2 года
Линейка по блокам питания, применяемым с датчиками и имеющими межповерочный интервал (все характеристики указать из паспорта)
№ п/п | Производитель | Тип датчика (наименование) | — | межповерочный интервал